{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["劳务招标控制价"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"劳务招标控制价","index":0,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[11,0,11,2],[11,3,11,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["主材采购招标控制价"]
["工程名称：省公安厅及市公安局水警训练基地附属停车场、接水接电项目-主材"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","数量","含税单价（元）","税率","含税总价\n（元）","备注"]
[1,"龙门架","详设计图及预算","项",1,88000,{"v":0.13,"d":"13%"},{"v":88000,"d":"88000.00"}]
[2,"MPP波纹管","直径200mm","m",1009,27,{"v":0.13,"d":"13%"},{"v":27243,"d":"27243.00"}]
[3,"电力电缆","ZR-YJV22-8.7/15KV-3*95mm2","m",693,253,{"v":0.13,"d":"13%"},{"v":175329,"d":"175329.00"}]
[4,"电力电缆","ZC-YJV22-0.4/1kV-4*240","m",388,680,{"v":0.13,"d":"13%"},{"v":263840,"d":"263840.00"}]
[5,"电力电缆","ZC-YJV22-0.4/1kV-4*150","m",282,435,{"v":0.13,"d":"13%"},{"v":122670,"d":"122670.00"}]
[6,"户外高压环网柜","一进四出带开关","台",1,131000,{"v":0.13,"d":"13%"},{"v":131000,"d":"131000.00"}]
[7,"箱式变电站 ","变压器容量(kV·A) ≤200","座",1,49000,{"v":0.13,"d":"13%"},{"v":49000,"d":"49000.00"}]
[8,"箱式变电站"," 变压器容量(kV·A) ≤250","座",1,54000,{"v":0.13,"d":"13%"},{"v":54000,"d":"54000.00"}]
["合计",{"$nulls":6},{"v":911082,"d":"911082.00"}]